II/1

Návrh regulačných obvodov

Východiskové podmienky :

- Je daná štruktúra a určujú sa parametre.

- Štruktúra je daná len čiastočne. Navrhujú sa parametre a štruktúra zatiaľ neurčených blokov.

- Štruktúra a parametre regulačného obvodu sú predmetom návrhu.

Pri návrhu regulačného obvodu pomôže znalosť :

- vlastností riadeného systému

- priebehu riadenej veličiny

- priebehu a miesta vstupu poruchových veličín

- obmedzení akčných zásahov

- požiadaviek na kvalitu riadenia.

# Návrh PID regulátorov

GR(s)=P(1+1TIs+TDs)GR(s)=r0+r−1s+r1sr0=P,   r−1=PTI,   r1=PTDTI=Pr−1=r0r−1,   TD=r1P=r1r0

UD(s)E(s)=r1sa1s+1UD(s)=r1sE(s)a1s+1=r1sX(s)Štruktúra ideálneho PID regulátora

II/2

Prechodové charakteristiky jednotlivých štruktúr PID regulátora.

## Určenie optimálnych parametrov PID regulátora

∂J∂r0=0,   ∂J∂r−1=0,   ∂J∂r1=0

Za kritérium kvality si zvoľme napr. kvadratickú regulačnú plochu

### kde      X(s)=E(s)a1s+1resp.    sX(s)=1a1E(s)-X(s)J=ISE=0∞e(t)−e(∞)2dt

II/3

Metóda optimálneho modulu : (R. C. Oldenburg a H. Sartorius)

Vychádza z predstavy ideálnej prenosovej funkcie uzavretého regulačného obvodu, ktorá by mala byť jednotková, t.j.

GYW(jω)2=M2(ω)=M(ω)M(−ω)=!1GYW(s)=Y(s)W(s)=G0(s)1+G0(s)=!1

G0(jω)=U(ω)+jV(ω)Po zavedení označenia :

M2(ω)=G0(jω)1+G0(jω)2=U+jV1+U+jV2=U2+V21+2U+U2+V2=!1Pre kvadrát modulu platí :

1+2U=0Podmienka sa splní ak :

ReG0(jω)=U(∞)=−12odkiaľ vyplýva :

## II/4

## Postup pri návrhu :

- Gs(s)=KM(s)N(s)=KN(s)M(s)=K1+a1s+a2s2+....Upravíme prenosovú funkciu riadeného systému :

- Zvolíme si štruktúru regulačného obvodu a regulátora

#### Parametre určíme zo vzorcov: PID,  PI,  PD,  I,  P

PID 			a1−10a3−a2a1a5−a4a3r−1r0r1=12K1−a12+2a2a22−2a1a3+2a4

PI  			a1−1a3−a2r−1r0=12K1−a12+2a2

PD 	 		−a2a1−a4a3r0r1=12K−a12+2a2a22−2a1a3+2a4

I 			r−1=12K1a1

II.    Odvodenie:

- Určíme frekvenčnú prenosovú funkciu otvoreného regulačného obvodu:

G0(jω)=GS(jω)GR(jω)

- Rozložíme na reálnu a imaginárnu zložku        G0(jω)=P(ω)+jQ(ω)

- Reálnu zložku položíme rovnú – 0,5

- Po odstránení zlomku :

- Porovnaním koeficientov pri rovnakých mocninách

###### II/5

###### Metóda Zieglera a Nicholsa

Postup návrhu :

- Vybudíme regulačný obvod len s P regulátorom na hranicu stability.  Zistíme kritické hodnoty PK a TK

P- regulátor		P = 0,5 PK

PI-regulátor		P = 0,45 PK	TI = 0,85 TK

PID-regulátor	P = 0,6 PK	TI = 0,5 TK	TD = 0,12 TK

PD-regulátor	P – skusmo	TD = 0,12 TK

Ak máme k dispozícii G(s) môžeme kritické hodnoty určiť výpočtom

G0(jω)=PGS(jω)=U(ω)+jV(ω)

Z podmienky : V(ω)=0→ωK=2πTK→TK

Z podmienky : U(ωK)=−1→PK

Príklad č.1

GS(s)=1(s+1)3=1s3+3s2+3s+1=M(s)N(s)Uvažujme riadený systém s prenosovou funkciou :

Úlohou je navrhnúť k nemu PID - regulátor metódou optimálneho modulu a metódou Ziegler - Nichols.

II/6

Metóda optimálneho modulu :

3−101−33001r−1r0r1=121−9+69−6+0Koeficienty :  K = 1;  a0 = 1;  a1 = 3;  a2 = 3;  a3 = 1;  a4 = a5 =0;

Z ich riešenia vyplynú hľadané optimálne parametre

r0=2,313;    r−1=0,938;    r1=1,5;

a konkrétna prenosová funkcia PID – regulátora

GR(s)=2,313+0,938s+1,5s

## Metóda Ziegler – Nichols

G0(jω)=P(jω+1)3=Prenosová funkcia otvoreného obvodu s P – regulátorom :

V=0→3−ω2=0→ωK=3→TK=3,627

U=−1→PK=(ωK2+1)33ωK2−1=8

Parametre PID sú:

P = 0,6 PK = 4,8						r0 = P = 4,8

TI = 0,5 TK = 1,813 [s]				r-1 = P/ TI = 2,647

TD = 0,12 TK = 0,435 [s]				r1 = P TD = 2,088

II/7

### Prechodová charakteristika s PID regulátorom navrhnutým

a) metódou optimálneho modulu			b)  metódou Zieglera – Nicholsa

###### Voľba štruktúry PID – regulátora

Regulácia systému prvého rádu.

II/8

e(∞)=w(∞)−y(∞)e(∞)=1−Kr0Kr0+1a)

GYW(s)=Kr0Ts+Kr0+1e(∞)=11+Kr0

GYW(s)=Kr0s+Kr−1Ts2+(1+Kr0)s+Kr−1

e(∞)=0b)

GYW(s)=r0s+r0e(∞)=0c)

d)

- Pre regulovaný systém druhého a vyššieho rádu bez astatizmu prípadne s astatizmom nanajvýš prvého rádu je vhodná PI alebo PID štruktúra.

II/9

a) GYW(s)=Kr0s+Kr−1a2s3+a1s2+(a0+Kr0)s+Kr−1			e(∞)=0

b) GYW(s)=Kr1s2+Kr0s+Kr−1a2s3+(a1+Kr1)s2+(a0+Kr0)s+Kr−1		e(∞)=0

c) GYW(s)=Kr1s2+Kr0s+Kr−1a1s3+(a0+Kr1)s2+Kr0s+Kr−1			e(∞)=0

II/10

Regulačné obvody s PD regulátorom.

a)  GYW(s)=r1s+r0s2+r1s+r0				e(∞)=0

b)  GYW(s)=Kr1s+Kr0Ts3+s2+Kr1s+Kr0		e(∞)=0

Štruktúrne nestabilné regulačné obvody

a)  GYW(s)=r0s+r−1s3+r0s+r−1		e(∞)=∞

b) GYW(s)=Kr0s+Kr−1Ts4+s3+Kr0s+Kr−1		e(∞)=∞