# Expertný regulátor

Úlohou expertného fuzzy regulátora je skvalitniť riadenie sústavy pomocou klasického regulátora a to tak, že nastavujeme akoby váhové koeficienty jednotlivých zložiek klasického PID regulátora. PID regulátor som použil z kapitoly 1. Rovnica regulátora je ut=Kmpet+mi1Tietdt+mdTddetdt. Pomocou takto navrhnutého regulátora som sa pokúsil nielen vylepšiť prechodový dej, ale aj zmenšiť vplyv poruchy na systém. Pre adaptáciu jednotlivých parametrov som použil FIS maticu s tromi funkciami príslušnosti pre vstupy aj výstupy, trojuholníkového typu a symetrické

| [System] Name='mp' Type='mamdani' Version=2.0 NumInputs=2 NumOutputs=1 NumRules=9 AndMethod='min' OrMethod='max' ImpMethod='min' AggMethod='max' DefuzzMethod='centroid' [Input1] Name='e' Range=[-1 1] NumMFs=3 MF1='nb':'trimf',[-2 -1 0] MF2='z':'trimf',[-0.5 0 0.5] MF3='pb':'trimf',[0 1 2] [Input2] Name='de' Range=[-5 5] NumMFs=3 MF1='nb':'trimf',[-10 -5 0] MF2='z':'trimf',[-5 0 5] MF3='pb':'trimf',[0 5 10] [Output1] Name='mp' Range=[0 2] NumMFs=3 MF1='nb':'trimf',[-1 0 1] MF2='z':'trimf',[0 1 2] MF3='pb':'trimf',[1 2 3] [Rules] 1 1, 3 (1) : 1 1 2, 3 (1) : 1 1 3, 2 (1) : 1 2 1, 1 (1) : 1 2 2, 2 (1) : 1 2 3, 2 (1) : 1 3 1, 2 (1) : 1 3 2, 3 (1) : 1 3 3, 3 (1) : 1 | [System] Name='mi' Type='mamdani' Version=2.0 NumInputs=2 NumOutputs=1 NumRules=9 AndMethod='min' OrMethod='max' ImpMethod='min' AggMethod='max' DefuzzMethod='centroid' [Input1] Name='e' Range=[-1 1] NumMFs=3 MF1='nb':'trimf',[-2 -1 0] MF2='z':'trimf',[-0.5 0 0.5] MF3='pb':'trimf',[0 1 2] [Input2] Name='de' Range=[-5 5] NumMFs=3 MF1='nb':'trimf',[-10 -5 0] MF2='z':'trimf',[-5 0 5] MF3='pb':'trimf',[0 5 10] [Output1] Name='mi' Range=[0 2] NumMFs=3 MF1='nb':'trimf',[-1 0 1] MF2='z':'trimf',[0 1 2] MF3='pb':'trimf',[1 2 3] [Rules] 1 1, 3 (1) : 1 1 2, 1 (1) : 1 1 3, 2 (1) : 1 2 1, 1 (1) : 1 2 2, 2 (1) : 1 2 3, 1 (1) : 1 3 1, 2 (1) : 1 3 2, 3 (1) : 1 3 3, 3 (1) : 1 | [System] Name='md' Type='mamdani' Version=2.0 NumInputs=2 NumOutputs=1 NumRules=9 AndMethod='min' OrMethod='max' ImpMethod='min' AggMethod='max' DefuzzMethod='centroid' [Input1] Name='de' Range=[-5 5] NumMFs=3 MF1='nb':'trimf',[-10 -5 0] MF2='z':'trimf',[-5 0 5] MF3='pb':'trimf',[0 5 10] [Input2] Name='dde' Range=[-13 13] NumMFs=3 MF1='nb':'trimf',[-26 -13 0] MF2='z':'trimf',[-13 0 13] MF3='pb':'trimf',[0 13 26] [Output1] Name='md' Range=[0 2] NumMFs=3 MF1='nb':'trimf',[-1 0 1] MF2='z':'trimf',[0.7 1 1.3] MF3='pb':'trimf',[1 2 3] [Rules] 1 1, 3 (1) : 1 1 2, 3 (1) : 1 1 3, 3 (1) : 1 2 1, 2 (1) : 1 2 2, 2 (1) : 1 2 3, 2 (1) : 1 3 1, 2 (1) : 1 3 2, 3 (1) : 1 3 3, 3 (1) : 1 |
| --- | --- | --- |

Keďže lingvistické premenné som mal v každej funkcii len tri tak pravidiel bolo deväť, takže  nastavovanie výstupnej funkcie prebiehalo jednoduchšie. Pre ilustráciu uvádzam jednotlivé plochy FIS matíc. Lingvisticcké premenné som použil rovnakého typu ako v kapitole 2.

|  | Fuzzy pravidlá pre adaptáciu parametra P klasického PID regulátora |
| --- | --- |
|  | Fuzzy pravidlá pre adaptáciu parametra I klasického PID regulátora |
|  | Fuzzy pravidlá pre adaptáciu parametra D klasického PID regulátora |

tab. 1

Pri simuláciach som použil nasledujúcu schému

### Výsledky simulácie

## Záver

Mnou navrhnutý expertný regulátor s adaptáciou parametrov nedosiahol požadované kvality. Príčiny vidím hneď vo viacerých faktoroch.

- Samotný klasický PID regulátor nie je príliš kvalitný

- Ponechal som symetrické funkcie príslušnosti a ani ich rozsahy som nemenil

- Bázy pravidiel obsahovali len po deväť pravidiel

- Podarilo sa mi dosiahnuť priebeh bez preregulovania, ale systém mal po ustálení podkmit a odstránenie vplyvu poruchy bolo nepatrné ako to vidieť z výsledkov simulácie.