FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Katedra automatizovaných systémov riadenia

Teória udalostných systémov

# Zadanie č.3 – PanelBuilder

6.12.1999 									Miloš Horka

Peter Herich

Zadanie:

Oboznámenie s prostredím PanelBuilder, ktoré slúži na vizualizáciu riadenia technologického procesu. Opíšte systém a spôsob jeho prepojenia na riadený systém.

Vypracovanie:

Prostredie PanelBuilder nám umožňuje „user-friendly“ vizualizáciu technologického procesu a jeho riadenia. Program umožňuje užívateľovi navrhnúť grafický design prostredia, v ktorom bude operátor pracovať, ako aj zadefinovať vstup signálov z procesu a výstup riadiacich signálov. Príklad zobrazenia jednoduchého procesu vidíme na obr.1. V našom prípade išlo o monitorovanie a riadenie dopravníku so štyrmi snímačmi polohy. Z panelu je možné spustiť/zastaviť dopravník a sledovať stavy jednotlivých snímačov (polohu výrobku na dopravníku).

Obr.1 Vizualizácia dopravníkového pásu so 4 snímačmi polohy a spínačom

Celý návrh spočíva v navrhovaní obrazoviek (screens), ktoré sa budú zobrazovať na operačnom paneli. PanelBuilder umožňuje užívateľovi importovať do obrazovky vlastný obrázok, čo je veľmi komfortné riešenie.

Na zobrazenie prvkov systému, ktorý chceme riadiť, môžeme použiť buď normované objekty pre prvky v technologických schémach (ventily, nádrže ...) alebo objekty s voľnými parametrami (graf, menu, … ).

Poznáme dve skupiny udalostí vstupujúcich do systému: udalosti generované a sledované systémom a udalosti spôsobené interakciou s užívateľom. Pri návrhu používame TAGY – ktoré slúžia na definovanie alebo nastavenie systémových veličín.

Komunikácia prostredia s operátorom je zabezpečená klávesnicou, pomocou ktorej si môže vybrať v menu hodnotu (akciu), ktorá mu vyhovuje, na základe ktorej sa zobrazí nová obrazovka. Takisto môže ľahko zaregistrovať alarm, ktorý môže byť zobrazený napríklad blikaním alebo výstražným textom.