Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Katedra fyziky

LABORATÓRNE CVIČENIA

Meno:		Marek Masaryk			Dvojica:

Ročník:	1.				Úloha č.:	3

Krúžok:	C 13				Dátum mer.:	10. 3. 2000

Škol. rok:	1999/2000

Hodnotenie:

Názov úlohy:	MERANIE DYNAMICKEJ VISKOZITY KVAPALINY

STOKESOVOU METÓDOU

1. Úlohy:   1.  Zmerajte dynamickú viskozitu  kvapaliny Stokesovou metódou.

2. Vypočítajte relatívnu štandardnú neistotu merania maximálnej rýchlosti v0 .

3. Na základe výsledku získaného v bode 2. vypočítajte, akú dráhu x0 urazí guľka v

kvapaline od začiatku svojho pohybu do času, kedy jej pohyb bude prakticky rovnomerný.

2. Princíp merania:

Dynamická viskozita Stokesovou metódou sa určuje z rýchlosti pádu telieska guľového tvaru v skúmanej kvapaline. Na teleso padajúce v kvapaline pôsobia tri sily: Tiažová sila G, vztlaková sila Fv daná Archimedový zákonom a odpor prostredia Fs ( Stokesova sila )  Výsledná sila je daná vektorovým súčtom F = G + Fv Fs . Vplyvom pôsobenia sily F sa guľka bude pohybovať so zrýchlením, daným pohybovou rovnicou: ma = G + Fv + Fs = mg - Vg-6rv Ak zavedieme jednotkový vektor i v smere súhlasne rovnobežnom s tiažovým zrýchlením g , rovnica má tvar:

mai = mgi - Vgi - 6rvi  Nakoľko sa na začiatku guľka pohybuje s nenulovým zrýchlením, jej rýchlosť narastá, a tým narastá aj odpor prostredia. Keď rýchlosť guľky nadobudne takú hodnotu, že odpor prostredia bude spĺňať rovnicu

Fs = -(G + Fv) bude výslednica vonkajších pôsobiacich na guľku síl nulová. Pri splnení tejto podmienky, a skalárnym vynásobením  s i rovnice pre dynamickú viskozitu kvapaliny má tvar pre neohraničená prostredie:

m - V

 = ––––––– . g

6rv0

Ak guľka padá pozdĺž osi valcovej nádoby s polomerom R ( ohraničené prostredie ) bude platiť vzťah:

g ( m - V )                         g ( m - V )            t

 = –––––––––––––––––––– =  –––––––––––––––– . –––

r                                    r          l

6rv0 ( 1 + 2,4 –– )       6r ( 1 + 2,4 –– )

R                                    R

3. Prístroje a pomôcky:

Kalibrovaný valec s meranou kvapalinou, hustomer, teplomer, guľky, merací mikroskop, analytické váhy, stopky, d´ľžkové meradlo, pinzeta.

4. Postup pri meraní:

Meracím mikroskopom zmeriame priemery guličiek a potom odvážime ich hmotnosť. Vypočítame vnútorný priemer valca na základe zvoleného objemu. Zmeriame teplotu a hustotu kvapaliny. Zmeriame vzdialenosť na ktorej sa pohybuje padajúca guľka.

5. Tabuľky nameraných a vypočítaných hodnôt:

Hustota meranej kvapaliny  =         kgm-2

Tiažové zrýchlenie g = 9,81 m.s-2

Meraná dĺžka pádu guľky l = 0,282 m

Teplota kvapaliny T=       °C

Hmotnosť desiatich guličiek          g => hmotnosť jednej guličky m =            g =             kg

Vnútorný polomer valca R =           m

Objem guľôčky: V=              m3

Priemery guličiek

| Guľky | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d [mm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

d =       mm => r =       mm=         m

Čas pádu guličiek na určenej dráhe

| guľky | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t [s] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Priemerný čas pádu guľky t =       s

6. Spracovanie nameraných hodnôt:

Výpočet dynamickej viskozity kvapaliny :

g ( m - V )             t           9,81 ms-2. (                 kg –                          m3.         kg.m-3 )                    s

 = -–––––––––––-–––––– . ––– =  ––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– . ––––––-– =           Pa.s

r           l                                                                                           m                               m

6 r ( 1 + 2,4 –– )                                  6                      m( 1 +2,4 ––––––––––––- )

R                                                                                                       m

7. Výpočet neistoty merania

l                 m

v0 = ––– = ––––––– =                m.s-1

t                 s

zmax                      m

uAl = ––––– =  ––––––––- =            m

3              3

1                         _

u2Bt =     ––––––––– .  ( xi – x )2 =             s

n . ( n - 1 )

uv0 =     u2Al + u2Bt   =                                                          =                               m.s-1

uv0                                         ms-1

v0 = –––––- . 100  = –––––––––––––– . 100 =             %

v0                                        ms-1

8. Výpočet dráhy x0 :

g . ( m – V. )       9,81 ms-2 . (              kg –                     m3 .               kg.m-3 )

k1 = ––––––––––––– = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- =

m                                                                          kg

6 .  . r .        6 . 3,1415 .                      m . b            Pa.s

k2 = ––––––––––– = –––––––––––––––––––––––––––––––––– =

m                                                   kg

ln  v0

t0 = –––––––- =                  s

- k2

k1

x0 = –––- . ( k2 . t + e-k2t – 1 ) =                        m

k22

9. Zhodnotenie merania

Nameraná dynamická viskozita kvapaliny podľa Stokesovej metódy je  = (                           ) Pa.s . Nameranú hodnotu som si žiaľ nemohol porovnať s tabuľkovou hodnotou, preto presnosť merania môžem posúdiť jedine na základe vyrátanej relatívnej štandardnej neistoty. Nakoľko relatívna štandardná neistota je         %, môžeme povedať, že meranie bolo vykonané s laboratórnou presnosťou. Na túto nepresnosť vplývali predovšetkým osobné chyby pri meraní a spracúvaní nameraných hodnôt. Samotné prístroje použité na meranie a spracúvanie nameraných hodnôt môžeme označiť ako veľmi presné, preto tieto vplývali na nepresnosť výsledku merania len nepatrne.