## Vyhodnotenie
Chyba merania
Najväčšia priemerná odchylka smerom nahor je
1.93 | pre | 100 | % z rozsahu
zo stĺpca 8
Najväčšia priemerná odchylka smerom nadol je
-1.25 | pre | 21 | % z rozsahu

## Data
Chyba ( percento výstupného rozpätia)
Vstup [%] | Nahor skutočné | Nadol skutočné | Nahor skutočné | Nadol skutočné | Nahor skutočné | Nadol skutočné | Nahor priemer | Nadol priemer | Priemerná chyba
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | Komformnost |  | Priamka vo vztahu ku koncovym bodom
0
10
21 | -1.2 | -1.25 |  |  |  |  | -1.2 | -1.25 | -1.225 | -1.225 | 0.011 | 0.011 | -1.236
30 | -0.31 | -1.42 |  |  |  |  | -0.31 | -1.42 | -0.865 |  | 0.155 | 0.155 | -1.02
40 | -0.72 | -1.04 |  |  |  |  | -0.72 | -1.04 | -0.88 |  | -0.1 | -0.1 | -0.78
50 | 0 | -0.88 |  |  |  |  | 0 | -0.88 | -0.44 |  | 0.1 | 0.1 | -0.54
60 | 0 | -0.94 |  |  |  |  | 0 | -0.94 | -0.47 |  | -0.17 | -0.17 | -0.3
70 | 0.1 | -0.79 |  |  |  |  | 0.1 | -0.79 | -0.345 |  | -0.285 | -0.285 | -0.06
80 | 0.01 | -0.57 |  |  |  |  | 0.01 | -0.57 | -0.28 |  | -0.46 | -0.46 | 0.18
90 | 0.07 | -0.37 |  |  |  |  | 0.07 | -0.37 | -0.15 |  | -0.57 | -0.57 | 0.42
100 | 1.93 | -0.59 |  |  |  |  | 1.93 | -0.59 | 0.67 | 0.67 | 0.01 | 0.01 | 0.66
[11 empty] | 0.155 | -0.57
[11 empty] | pri 30% | pri 90%
Prevod |  |  | Namerané | [7 empty] | Hysterezia
0 | 0
10 | 1
20 | 2 |  | 0.8 | 0.75 | [6 empty] | 0.05
30 | 3 |  | 2.69 | 1.58 | [6 empty] | 1.11
40 | 4 |  | 3.28 | 2.96 | [6 empty] | 0.32
50 | 5 |  | 5 | 4.12 | [6 empty] | 0.88
60 | 6 |  | 6 | 5.06 | [6 empty] | 0.94
70 | 7 |  | 7.1 | 6.21 | [6 empty] | 0.89
80 | 8 |  | 8.01 | 7.43 | [6 empty] | 0.58
90 | 9 |  | 9.07 | 8.63 | [6 empty] | 0.44
100 | 10 |  | 11.93 | 9.41 | [6 empty] | 2.52
[11 empty] | 2.52 | pri 100%