## Vyhodnotenie
Chyba merania
Najväčšia priemerná odchylka smerom nahor je
0.31333 | pre | 0 | % z rozsahu
zo stĺpca 8
Najväčšia priemerná odchylka smerom nadol je
0.25667 | pre | 0 | % z rozsahu

## Data
Chyba ( percento výstupného rozpätia)
Vstup [%] | Nahor skutočné | Nadol skutočné | Nahor skutočné | Nadol skutočné | Nahor skutočné | Nadol skutočné | Nahor priemer | Nadol priemer | Priemerná chyba
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | Komformnost |  |  | Priamka vo vztahu ku koncovym bodom
0 | 0.43 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.31333 | 0.25667 | 0.285 | 0.285 | 0.023333 | -0.033333 |  | 0.29
10 | 0.35922 | 0.23922 | 0.25922 | 0.19922 | 0.19922 | 0.15922 | 0.27255 | 0.19922 | 0.23589 |  | -0.021446 | -0.094779 |  | 0.286
20 | 0.3326 | 0.2426 | 0.2926 | 0.2026 | 0.2126 | 0.1526 | 0.27926 | 0.19926 | 0.23926 |  | -0.018736 | -0.098736 |  | 0.282
30 | 0.35013 | 0.20013 | 0.24013 | 0.16013 | 0.17013 | 0.14013 | 0.25346 | 0.1668 | 0.21013 |  | -0.048537 | -0.1352 |  | 0.278
40 | 0.24182 | 0.13182 | 0.16182 | 0.14182 | 0.12182 | 0.10182 | 0.17515 | 0.12515 | 0.15015 |  | -0.13085 | -0.18085 |  | 0.274
50 | 0.28766 | 0.23766 | 0.22766 | 0.13766 | 0.13766 | 0.13766 | 0.21766 | 0.171 | 0.19433 |  | -0.092338 | -0.139 |  | 0.27
60 | 0.28182 | 0.25182 | 0.20182 | 0.19182 | 0.15182 | 0.16182 | 0.21182 | 0.20182 | 0.20682 |  | -0.10218 | -0.11218 |  | 0.266
70 | 0.43013 | 0.30013 | 0.26013 | 0.24013 | 0.23013 | 0.21013 | 0.3068 | 0.25013 | 0.27846 |  | -0.011203 | -0.06787 |  | 0.262
80 | 0.2926 | 0.2226 | 0.2026 | 0.2126 | 0.1726 | 0.1526 | 0.2226 | 0.19593 | 0.20926 |  | -0.099403 | -0.12607 |  | 0.258
90 | 0.23922 | 0.26922 | 0.22922 | 0.27922 | 0.17922 | 0.20922 | 0.21589 | 0.25255 | 0.23422 |  | -0.11011 | -0.073446 |  | 0.254
100 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.25667 | 0.24333 | 0.25 | 0.25 | -0.073333 | -0.086667 |  | 0.25
[11 empty] | 0.023333 | -0.18085
[11 empty] | pri 0% | pri 40%
Prevod |  |  | Namerané | [7 empty] | Hysterezia |  | Opakovateľnosť
100 | 4 |  | 4.43 | 4.29 | 4.27 | 4.26 | 4.24 | 4.22 |  |  | 0.056667 |  | rozdieli |  |  | priemer
103.9 | 5.6208 |  | 5.98 | 5.86 | 5.88 | 5.82 | 5.82 | 5.78 |  |  | 0.073333 |  | 0.013611 | 0.0018778 | 0.0053778 | 0.0069556
107.79 | 7.2374 |  | 7.57 | 7.48 | 7.53 | 7.44 | 7.45 | 7.39 |  |  | 0.08 |  | 0.0075111 | 0.00017778 | 0.0053778 | 0.0043556
111.67 | 8.8499 |  | 9.2 | 9.05 | 9.09 | 9.01 | 9.02 | 8.99 |  |  | 0.086667 |  | 0.0028444 | 0.00017778 | 0.0044444 | 0.0024889
115.54 | 10.4582 |  | 10.7 | 10.59 | 10.62 | 10.6 | 10.58 | 10.56 |  |  | 0.05 |  | 0.0093444 | 0.00017778 | 0.0069444 | 0.0054889
119.4 | 12.0623 |  | 12.35 | 12.3 | 12.29 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |  |  | 0.046667 |  | 0.0044444 | 0.00017778 | 0.0028444 | 0.0024889
123.24 | 13.6582 |  | 13.94 | 13.91 | 13.86 | 13.85 | 13.81 | 13.82 |  |  | 0.01 |  | 0.0049 | 0.0001 | 0.0064 | 0.0038
127.07 | 15.2499 |  | 15.68 | 15.55 | 15.51 | 15.49 | 15.48 | 15.46 |  |  | 0.056667 |  | 0.0049 | 0.0001 | 0.0036 | 0.0028667
130.89 | 16.8374 |  | 17.13 | 17.06 | 17.04 | 17.05 | 17.01 | 16.99 |  |  | 0.026667 |  | 0.015211 | 0.0021778 | 0.0058778 | 0.0077556
134.7 | 18.4208 |  | 18.66 | 18.69 | 18.65 | 18.7 | 18.6 | 18.63 |  |  | -0.036667 |  | 0.0049 | 0.0004 | 0.0025 | 0.0026
138.5 | 20 |  | 20.27 | 20.26 | 20.28 | 20.26 | 20.22 | 20.21 |  |  | 0.013333 |  | 0.00054444 | 0.00017778 | 0.0013444 | 0.00068889
[11 empty] | 0.086667 | pri 20% | 0.00017778 | 0.00054444 | 0.0013444 | 0.00068889
[15 empty] | max : | 0.0077556 | pre 70% vstupu