FUZZY REGULÁTOR-REALITA návrh

1973- ZadeH, L. : OutlIne OF A NEW APPROACH TO THE ANALYSIS OF COMPLEX SYSTEMS

Ebrahim Mandani :

QUEEN MARY COLLEGE-lONDON Regulácia tlaku pary v kotli a otáčok parneého stroja

Aproximácia chovania sa klasického regulátora FR

w  +      -      y                                                                  + z

regulovaný objekt

# FUZZIFIKÁCIA

INFERENČNÝ

MECHANIZMUS

# DENORMALIZÁCIA

DEFUZZIFIKÁCIA

e                                                                                 u

NB                                                          DNB

NormaliZÁCIA

FB                                                              DFB

BÁZA ÚDAJOV

BÚ

Princípy :

FB          OSTRÉ ÚDAJE            FUZZY ÚDAJE

DFB        VÝSTUP. FUZZY MNOŽINA         OSTRÁ HOD.

NB         SNÍMANÉ HODNOTY         <0,1 > alebo <-1,1>

DNB        opak NB          EMax,EMIN,YMAX,yMIN,UMAX, UMIN

(eMAX=wMAX-yMIN), (eMIN=wMIN-yMAX)

BÚ : zabezpečuje fungovanie FB , DFB a bázy pravidiel

(Báza pravidiel+Báza údajov        Báza vedomosti)

BP :∀pravidlá pre lingvistickú aproximácxiu I/O regul.)

# Fuzzy regulátor : DDC regulácia

Vstupy : Odchýlka : e(k)=w(k)-y(k)

Derivácia odchýlky : e(k)=(e(k)-e(k-1))/T

Derivácia (difer.) riadiaceho zásahu : u(k)=u(k)-u(k-1)

Derivácia (difer.) výstupu : y(k)=y(k)-y(k-1)

Rovnica regulátora :

u(k)=f[u(k-1),u(k-2),…,u(k-m);e(k),e(k-1),…,e(k-m))

Typy fuzzy regulátorov:

P –regulátor : u(k)=Kpe(k)

Pravidlo je typu :     IF e(k) is KM THEN u(k) is KM

………………

PD –regulátor : u(k)=Kpe(k)+KDe(k)

Pravidlo je typu :

IF e(k) is ZM AND  e(k) is ZM THEN u(k) is ZS

………………

e

e           ZV   ZS   ZM   KM    KS   KV

KV     N    ZS   ZM    ZS     ZV    ZV

KS    KM   N    ZM    ZS     ZS    ZV

## KM   KS   KS    N    ZM     ZS    ZS

ZM   KS   KS   KM    N      ZM   ZS

ZS   KV   KS   KS   KM      N    ZM

ZV   KV   KV   KS   KS     KM    N

PI regulátor (podobne ako PD regulátor) výstup je však diferencia u

PI –regulátor : u(k)=Kpe(k)+KDe(k)

Pravidlo je typu :

IF e(k) is ZM AND  e(k) is ZM THEN u(k) is ZS

………………

PID regulátor (3d grafika pravidlá)

u(k)=Kpe(k)+KDe(k)+KIe(k) (pozičný tvar)l

Existujú už hotové šablony-template pre typy procesov a ich riadenie (Mac Vicar Whelan 1977)

Metapravidlá pre návrh fuzzy regulátora :

MP1 : ak odchýlka e(k) a jej zmena e(k) je nulová ,riadiaci zásah a jeho diferencia by mala byť nulová (alebo konšt)

MP2: ak e(k) klesá k nule (nie pomaly), potom nie je potrebné meniť riadiaci zásah u(k) (ponechať ako bol predtým).

### MP3: ak regulačná odchýlka sa nemení potom ridiaci zásah nesmie byť  nulový ale musí byť fciou odchýlky a e(k)

MP4: ak e(k) a  e(k) sú malé aj u(k) je malé (ustálený stav)

MP5 : ak e(k) rastie alebo je stredne záporná a zmena odchýlky je záporná, regulovaná veličina sa vzdiaľuje od svojho ustáleného stavu (u(k) musí byť tiež záporný)

Používané označenie typických fuzzy hodnôt : (N-negative,

S-small, Z-zero, P-positive, L-large)

| #### Význam | Označenie slov. | Označenie angl. |
| --- | --- | --- |
| ##### Hod. veľká záporná | ZV | NB (NL) |
| ###### Hod. stredná záporná | ZS | NM |
| Hod. malá záporná | ZM | NS |
| Hod. malá záporná-blízka nule | ZN | NZ |
| Hod. nulová | N | Z |
| Hod. kladná-blízka k nule | #### KN | #### PZ |
| Hod.malá kladná | KM | PS |
| ##### Hod.stredná kladná | KS | PM |
| Hodnota veľká kladná | KV | PB (PL) |

Dopučená báza vedomosti pre PD regulátor:

| e e | NB | NM | NS | Z | PS | #### PM | PB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NB | NB | NB | NB | NB | NM | NS | Z |
| NM | NB | NB | NB | NM | NS | Z | PS |
| NS | NB | NB | NM | NS | Z | PS | PM |
| Z | NB | NM | NS | Z | PS | PM | PB |
| PS | NM | NS | Z | PS | PM | PB | PB |
| PM | NS | Z | PS | PM | PB | PB | PB |
| PB | Z | PS | PM | PB | PB | PB | PB |