Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

KTEE

A Tienenie elektromagnetického poľa

B Tienenie v magnetostatickom poli

Miroslav Smola

1.12.1997

Zadanie: A: tienenie elektromagnetického poľa

a) Pre daný vnútorný polomer ro a hrúbku steny w predložených dlhých dutých valcov a pre danú špecifickú vodivosť  materiálov, z ktorých sú zhotovené – vypočítajte aká má byť frekvencia fc zložiek elektromagnetického (emg) poľa, aby výraz  row/J2  nadobudol hodnotu 1.

b) Pre každý z valcov stanovte experimentálne aj teoreticky hodnotu tieniaceho činiteľa | 1/kt | pre 		hodnoty frekvencie:

a tiež pre f = 10 kHz pre emg pole s axiálnou magnetickou zložkou.

c) Zostrojte závislosť činiteľa | kt | na faktore w., pri ro = konšt. a pri frekvencii f  = 10 kHz.

d) Stanovte hodnotu špecifickej vodivosti ´ materiálu valcov, vyplývajúcu z experimentálne zisteného tieniaceho činiteľa | 1/kt | predložených valcov pri frekvencii f = fc , pričom fc je teoretická hodnota z bodu a).

B: tienenie v magnetostatickom poli

1)	Presvedčite sa, či pole vytvorené Helmholtzovou cievkou je v oblasti vymedzenej rastrom na stolíku homogénne a je lineárnou funkciou budiaceho prúdu I. Porovnajte výsledky merania s Imagmetrom (pomocou Hallovej sondy) so vzťahom (1).

2)	Zmerajte veľkosť vertikálnej zložky intenzity zemského magnetického poľa a presvedčte sa o tieniacom účinku feromagnetického valca po jeho vložení.

3)	Meraním intenzity magnetického poľa v strede dutého valca vyšetrite a graficky znázornite závislosť koeficientu tienenia od veľkosti intenzity aplikovaného magnetického poľa H0.

- Z nameraných hodnôt určte a graficky znázornite závislosť *r od intenzity aplikovaného magnetického poľa H0 a diskutujte rozdiely medzi teoretickými a experimentálnymi výsledkami.

Schémy zapojení:

A:

B:

IMG	- Imagmeter (merač intenzity magnetického poľa)

SJZ	- stabilizovaný jednosmerný zdroj 30V/2.5A

HC	- Helmholtzova cievka

HS	- Hallova sonda

ST	- stolík na uloženie HS

FTV	- feromagnetický tieniaci valec

A:

Použité prístroje:

multimeter digital multimeter V560 merhtronix zp243

generátor tesla Bm524, rozsah 10Kz-100kHz, v.č.015 678

soleid

multimeter M1T242

Valec č.1:

bronz

ro = 20 mm, w=0,25 mm, x = 1,92.107S/m, m=mo

Valec č.2:

mosadz

ro = 20mm, w=0,45 mm, x = 1,33.107S/m, m=mo

Valec č.3:

ro = 20 mm, w=0,75 mm, x = 1,33.107S/m, m=mo

Teoretický úvod:

Budeme vyhodnocovať tieniaci účinok valca. Zdroj elektromagnetického poľa je vo vonkajšom priestore valca, magnetická zložka H tohto poľa má axiálny smer a konštantnú veľkosť po obvode valca. S použitím Faradayovho zákona a za predpokladu, že zložky emg poľa sú harmonické časové funkcie, zo zákona prietoku, intenzita magnetickej zložky emg poľa vo vnútri tieniaceho valca je:

kde J=2w⋅m⋅c  je charakteristický parameter, označovaný ako hĺbka vniku emg vlny.

Ak intenzita uvažovanej zložky poľa na výstupe zdroja – žiariča je v oboch prípadoch rovnaká, tieniaci činiteľ | 1/kt | je potom:

Pri dodržaní predchádzajúcej a úpavou je tieniaci činiteľ

Postup merania:

Vypočítali sme fc pre každý z troch valcov. Do rovnosti ρ0wJ2=1sme dosadili J=2wmc, kde w je 2pfc a u je hĺba vniku.

fc=1ρowmocp

Zapojili sme obvod podľa schémy zapojenia. Merali sme hodnotu indukovaného napätia pri stálom prúde s valcom a bez valca pre zo zadania dané frekvencie. Intenzitu magnetickej zložky (jej amplitúdu), sme vypočítali podľa vzťahu:Hn=22UiZmop2Ds2. Tieniaci činiteľ potom ako podiel indukovaného napätia s valcom a bez valca.

Závislosť činiteľa kt od faktora wx sme zostrojili z nameraných hodnôt. Hľadanú hodnotu X´ dostaneme ako c,=kt2−1p2fc2mo2ρo2w2

Namerané a vypočítané hodnoty:

fc=1p.m0.x.ρ0.w=1p.1,33.107.20.10−3.0,45.10−3=2116,148Hz

fc1=2638,97 Hz

fc2=2116,148 Hz

fc3=1269,689 Hz

1ktexp.=UivUi0=1,38V1,39V=0,993

valec1

w.x=5985 kt=6,29

valec2

w.x=9975 kt=7,87

valec1

w.x=4800 kt=1,83

všetko pri f=10 kHz a ro = 20mm

c,=1ktexp.−2−1ρ0wpfcm0

Valec1

X´=0,78.107 S/m

Valec2

X´=1,72.107 S/m

Valec3

X´=1,41.107 S/m

Valec 1

| f (Hz) | Uiv (mV) | Uio (mV) | 1/kt exp. | 1/kt teor. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 528 | 1,38 | 1,39 | 0,993 | 0,981 |
| 1320 | 3,44 | 3,52 | 0,977 | 0,894 |
| 2640 | 6,52 | 7,04 | 0,926 | 0,707 |
| 5280 | 11,19 | 14,18 | 0,789 | 0,447 |
| 13200 | 16,24 | 35,74 | 0,454 | 0,196 |
| 26400 | 17,85 | 73,81 | 0,242 | 0,099 |
| 10000 | 15,33 | 28,04 | 0,547 | 0,255 |

Valec 2

| f (Hz) | Uiv (mV) | Uio (mV) | 1/kt exp. | 1/kt teor. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 423 | 1,07 | 1,11 | 0,964 | 0,98 |
| 1058 | 2,36 | 2,8 | 0,843 | 0,094 |
| 2120 | 3,45 | 5,65 | 0,611 | 0,706 |
| 4230 | 4,03 | 11,29 | 0,357 | 0,447 |
| 10580 | 4,32 | 28,64 | 0,151 | 0,196 |
| 21200 | 4,52 | 58,72 | 0,077 | 0,099 |
| 10000 | 4,31 | 27,12 | 0,153 | 0,207 |

Valec3

| f (Hz) | Uiv (mV) | Uio (mV) | 1/kt exp. | 1/kt teor. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 254 | 0,65 | 0,67 | 0,97 | 0,98 |
| 635 | 1,3 | 1,42 | 0,915 | 0,899 |
| 1270 | 2,34 | 3,41 | 0,686 | 0,707 |
| 2540 | 2,95 | 6,83 | 0,432 | 0,577 |
| 6350 | 3,22 | 17,03 | 0,189 | 0,408 |
| 12700 | 2,37 | 34 | 0,07 | 0,301 |
| 10000 | 3,43 | 26,99 | 0,127 | 0,126 |

Zhodnotenie: Pri porovnaní nameraných a teoreticky vypočítaných hodnôt sa objavujú odchýlky spôsobené hlavne nepresným meraním a idealizáciou valcov. m=mo. Zistili sme že elektromagnetické pole je možné sčasti tieniť uložením do vodivej schránky so špecifickými vlastnosťami. Vzhľadom na to, že na začiatku merania sme hľadali spoľahlivý vodič (niektoré koaxi boli polámané) museli sme merať rýchlejšie čo sa určite odrazilo aj na presnosti merania. Pri nízkych frekvenciách boli tieniace účinky podstatne slabšie.

B:

Použité prístroje:

imagmeter Z-288

Stabilizovaný zdroj Mesit YT 4T

ampérmeter

Holtzmanova cievka

Rs=0,172m

Z=288

Tieniaci valec PY-76

D=60mm

h=0,25mm

Teoretický úvod:

Magnetické tienenie môžeme napríklad realizovať pomocou magneticky mäkkých materiálov s vysokou hodnotou magnetickej susceptibility. Ak je homogénne magnetické pole vytvorené Helmholtzovou cievkou, ktorú sme použili potom platí

HHC=1.432NDsI    A/m, m, A

kde Ds je stredný priemer Helmholtzovej cievky a N je počet závitov jednej cievky.

Za predpokladu, že permeabilitu budeme považovať za konštantu, platí pre skalárny magnetický potenciál Laplaceova rovnica.

Ñ2jMr=1ρ¶¶ρρ¶jMr¶ρ+1ρ2¶2jMr¶y2+¶2jMr¶z2=0

Ak os z je totožná s osou valca a predpokladáme valec nekonečne dlhý, metódou separácie premenných a vzhľadom na zvolené usporiadanie musí z dôvodu symetrie platiť

jMρ,y=jMρ,−y

r ®¥ musí byť pole opäť homogénne, z toho vyplýva K = 1

Potom všeobecné riešenie má tvar

jMiρ,y=K1iρ+K2i1ρcosy

jM1=4mrH0mr−12R1R22−mr+12ρcosy

a zložky intenzity magnetického poľa

Hρ1=-¶jM1¶ρ=-4mrH0mr−12R1R22−mr+12cosy

Hy1=-1ρ¶jM1¶y=4mrH0mr−12R1R22−mr+12siny

Magnetické pole v dutine valca je opäť homogénne

H1=4mrH0mr+12−mr−12R1R22=H0kt

kde kt sme označili ako koeficient tienenia

Označením hrúbky steny dutého valca ako h a za predpokladu tenkostennej môžeme vzťah pre koeficient tienenia upraviť do tvaru

kt=mrh2R2=mrhD

kde D je vonkajší (alebo vnútorný) priemer tenkostenného dutého valca.

Postup merania:

Na začiatku merania sme odmagnetovali tieniaci valec v striedavom mag. poli s klesajúcou amplitúdov, ktorú sme nastavovali autotransformátorom. Imagnetomer bol už zahriaty, takže nebolo potrebné čakať 15min. Najprv sme zmerali veľkosť intenzity vertikálnej zložky magnetického poľa zeme. Sondu sme položili doprostred rastru a vynulovali výchylku. Potom sme sondu otočili naopak a odčítali hodnotu. Z týchto dvoch hodnôt (pre dve polohy) sme urobili aritmetický preiemer.

Sondu sme umiestnili v normálnej polohe do rastra a pri pohybe sondy rastrom sme zistili, že pole je homogénne (nezaznamenali sme výchylku).

Zapojili sme zdroj prúdu. Pomocou odporov sme menili prúd privádzaný do cievky. Merali sme pre prúdy od 0,1 do 1A s krokom 0,1A. Meranie sme zopakovali pre rovnaké prúdy so zasunutým tieniacim valcom.

Namerané a vypočítané hodnoty:

HZV=46 A/m

Ho=HZV +HHC =46A/m+145A/m=191A/m

kt=Ho/H1=191/20=9,55

mr=kt.D/h=9,55.60.10-3/0,25.10-3=2232

| I (A) | Hhc (A/m) | H1 (A/m) | Ho (A/m) | kt | r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 145 | 20 | 191 | 9,55 | 2292 |
| 0,2 | 290 | 25 | 336 | 13,44 | 3226 |
| 0,3 | 400 | 28 | 446 | 15,93 | 3823 |
| 0,4 | 500 | 30 | 546 | 18,20 | 4368 |
| 0,5 | 600 | 32 | 696 | 21,75 | 4845 |
| 0,6 | 700 | 38 | 746 | 19,63 | 4711 |
| 0,7 | 780 | 42 | 826 | 19,67 | 4720 |
| 0,8 | 825 | 45 | 871 | 19,36 | 4645 |
| 0,9 | 560 | 51 | 906 | 17,76 | 4202 |
| 1 | 970 | 71 | 1016 | 14,31 | 3434 |

Zhodnotenie:

Zistili sme že magnetické pole bolo v časti cievky označenej rastrom homogénne. Závislosť HHC od prúdu I by mala byť lineárna. Jemne sa nám zaoblila, čo je spôsobené nepresným meraním. Do tohto grafu som nezahrnul meranie pri 0,9A, ktoré bolo zle namerané, alebo odčítané. Závislosť mr, respektíve kt od H0 spočiatku rastú, neskôr ,pre posledné 2 hodnoty, nadobúda charakteristika klesajúcu tendenciu čo pripisujem nepresnostiam merania. Zistili sme že magnetické pole je možné celkom úspešne tieniť.