FYZIKA
(Měření rychlostí zvuku, Kundtova trubice)

Zpracovali: Radim Klaška, Rudolf Zscherp

## Kundtova trubice
Kundtova trubice je jednoduchý přístroj k měření rychlosti zvuku ve vzduchu a jinýchú plynech. Popsal ji August Kundt v roce 1866.
Kundtova trubice je skleněná trubice, dlouhá přibližně 1 metr, upevněná vodorovně v rámu. Z obou stran jsou do ní vsunuty písty, které se ale nedotýkají stěn. Jeden z pístů je upevněn posuvně, druhý je na tyči, která je připevněna přesně v polovině k podstavci. Vnitřek trubice je vysypán lehkou drtí (prášek z plavuní nebo drcený korek).
## Měření
Měření se provádí tak, že volný konec tyče pevně uchyceného pístu se tře látkou namočenou v lihu nebo octu. Tyč se rozkmitá tónem, který uvnitř trubice vytvoří stojaté vlny. Posunem druhého pístu je možno nastavit co nejlépe rezonanční délku. Lehký prášek se seřadí podle stojatých vln a tím je zviditelní. Délku vlny λ je možné změřit a z kmitočetu f se vypočte rychlost šíření zvuku
v = f λ
λ = 2|r|
Měření jsme prováděli v šesti různých frekvencích pro lepší přesnost výsledku.
440	1200	2000	2800	3600	4400	Hz
22	22,5	13	8	5,5	4	1. vzdálenost
55	8	21	14	10,5	8,5	2. vzdálenost
66	29	16	12	10	9	Celková vlnová délka
290,4	348	320	336	360	396	Rychlost zvuku (m/s)

vprum = 341,73m/s
## Závěr:
Provedli jsme šest měření. I přesto se hodnoty dosti lišily. Hodnoty po zprůměrování se dosti podobaly skutečnosti. Chybu přisizujeme odchylce při měření.